|  | N5馆电源、水源、气源 租赁价目及申请表 递交截止日期：2021年11月15日 |  |
| --- | --- | --- |

注意：仅限n5馆参展单位或委托特装搭建单位填写此表，逾期申报将加收50%加急费。

参展单位：（盖章）                              	展 位 号：

电    话：                                    	传    真：

电子信箱：	                                  	联 系 人：

公司地址（展会后寄发票用）

| 项目 | 序号 | 名称及规格 | 单价(元) | 申请数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力设施 | 1 | 100W射灯 | 100 |  |  |
|  | 2 | 100W长臂射灯 | 120 |  |  |
|  | 3 | 40W日光灯 | 100 |  |  |
|  | 4 | 13A220V插座（最大500W） | 120 |  |  |
|  | 5 | 13A220V插座-24小时（最大500W） | 275 |  |  |
| 照明电源 | 6 | 15A380V三相电源箱/50HZ | 2,100 |  |  |
|  | 7 | 30A380V三相电源箱/50HZ | 3,255 |  |  |
|  | 8 | 60A380V三相电源箱/50HZ | 5,400 |  |  |
| 机器电源 | 9 | 15A380V三相电源箱/50HZ | 1,720 |  |  |
|  | 10 | 30A380V三相电源箱/50HZ | 2,800 |  |  |
|  | 11 | 60A380V三相电源箱/50HZ | 4,880 |  |  |
| 水源 | 12 | 展台用水DN15mm | 3,000 |  |  |
|  | 13 | 机器用水DN20mm | 5,400 |  |  |
| 气源 | 14 | ≤0.4立方米/分钟 | 5,000 |  |  |
| 网络 | 15 | 安装国内直拨电话，另交押金1,000元 | 1,260 |  |  |
|  | 16 | 安装20M共享宽带 | 5,600 |  |  |
|  | 17 | 安装10M专享宽带 | 7,500 |  |  |
|  | 18 | 安装20M专享宽带 | 13,000 |  |  |
| 费用合计：大写： | 小写：¥ |

N5馆参展单位请将本表传真或寄至：

北京德士比形象策划有限责任公司                联系人：祁子桐、王宇

地址：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦1803室

电话：010-64465358转682、121                 手  机：15010075076、13901042923

邮箱：display@display-bj.com                    报馆网址：cihs.display-bj.com

备注：

1. 付款方式：

所有定单必须以现金或电汇方式全额缴付

北京德士比形象策划有限责任公司

人民币帐号：110905787910101

开户银行：招商银行北京静安里支行

2. 11月15日后收到的订单及展期租赁将加收50%加急费。

3. 所有主场订电须由展会主搭建单位执行，包括光地客户，特装参展单位必须订三相电源。展台电箱必须区分：机器用电和照明用电；展台照明用电电箱必须同时申请电气火灾监控箱，展台二级电箱（照明部分）统一由电气火灾监控箱代替，展商或搭建商无需再自行携带二级电箱（分路电箱），申请方式与一级电箱一致，在设施图纸上标注后统一向主场搭建申报；展馆ᨀ供展台一级电箱和电气火灾监控箱的连接；电气火灾监控箱出线端由展商或搭建商自行接驳。展台机器用电电箱需自行携带二级电箱（分路电箱）。

4. 所有项目均作租赁用途，不可转换及退回定单。在展会开幕前两周内取消的定单，将不予退款。

5. 根据展馆规定，所有标准展位的插座只用于电脑、手机充电及饮水机等，参展单位不得私自接灯，详情请向主场搭建商查询。

6. 所有定单不得更换为其他项目。

7. 不得在摊位铝制支架和图板上穿铁丝及钉钉，否则破损的铝制支架和展板须由责任单位赔偿。每块围板不得悬挂超过5公斤的重物。如需悬挂，请提前与德士比公司联系。如私自悬挂超重物品，造成的物品损坏，展商自行负责。

8. 展会结束一个月内，德士比公司将从您的国内或国际电话押金中扣除所用的电话费，并将余款退还给您。

9. 请展商将所定设施位置标注后传真或发邮件至德士比公司。如在进馆前两周内没有收到任何位置图，德士比公司将按照自己的判断进行安装。其余灯具移位，收取50%的费用。

10. 在德士比公司收到您的定单后，将为您开出付款通知书作为确认。请在付款通知书上规定的截止日期前付款。如在发出定单3天后仍未收到付款通知书，请及时与德士比公司联系，如未收到付款通知的定单，将作为无效定单。

11. 建议展商自带电压稳定器以保护敏感设备。如果对水温或水压有特殊要求，请自带调节设备。对于定水源和空压气的展商，请自带与之相匹配的设备。